	附件1
主要设备规格

	序号
	名称
	品牌
	规格
	质保
	备注

	1
	光伏板
	一线品牌
	N型单晶硅（组件效率24.06%）650Wp(2382*1134mm
	外观质保12年、效率质保30年
	

	2
	逆变器
	一线品牌
	
	质保5年
	

	3
	防逆流装置
	一线品牌
	
	质保5年
	华为专用

	4
	车棚支架
	一线品牌
	C41*52*20mm
	
	

	5
	直流电缆
	
	H1Z2Z2-K-11*4mm
	
	

	6
	屋顶水泥基墩
	
	φ400*400mm
	
	

	7
	车棚混凝土
	
	C30
	
	

	8
	配电箱开关断路器
	一线品牌
	
	
	

	9
	交流电缆
	
	YJLV型
	
	铝型电缆、符合国网标准


